## 1.事業所概要・漏えい量
調査番号
令和６年度フロン機器管理状況等調査 調査票
●都内でフロンの漏えい量が最も多い事業所についてお答えください。(原則として令和５年度実績)
| 事業者の名称 |  |  |  | 代表者
本社住所
第一種特定製品の管理担当者または管理部署名
| 事業所名 |  |  |  | 担当者名
| 事業所の主たる事業 |  |  |  | 事業所延床面積 | [5 empty] | ㎡
事業所住所
| 電話番号 |  |  |  | Mail
●当てはまる箇所にチェックまたはご記入ください。
問1-1 過去に第一種特定製品の管理者として、フロン排出抑制法に基づく東京都の立入検査を受けたことが ありますか。受けたことがある場合は、その事業所名と受けた時期もお答えください。
| 1. 当事業所で受けたことがある |  | 時期
| 2. 他の事業所で受けたことがある |  |  | 受けたことはない |  |  | 分からない
問1-2 貴事業所で保有する第一種特定製品の台数についてお答えください。
※ルームエアコンや家庭用冷蔵庫などの家庭用機器は対象外です。
（参考）圧縮機出力についての解説は、右のファイルをダブルクリックしてください。
|  |  |  | 圧縮機出力7.5kW未満 |  | 圧縮機出力7.5kW以上
| 業務用空調機器 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台
| 業務用冷凍冷蔵機器 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台
問1-3 令和５年度のフロンの漏えい量について、事業所、都内、全国の数値をお答えください。
※算定漏えい量は、1,000t-CO2未満のため算定していない場合は「未算定」とご記入下さい。
|  |  |  | 当該事業所 |  | 都内合計 |  |  |  | 全国合計
実漏えい量（kg/年）
算定漏えい量（t-CO2/年）
【ご回答上の注意点】
●空調機器、冷凍冷蔵機器の管理担当者様によるご回答をお願いいたします。
●調査票（１．事業所概要・漏えい量、２．機器管理状況、３．保有機器情報一覧）にご回答をご記入いただき、
過去２年で漏えい量が多かった機器２件の点検・整備記録簿の写し（電子データの場合はPDFや写真など）を添付して、送信または郵送をお願いいたします。
●回答内容は調査目的以外に使用いたしません。また、ご回答企業の許可なく個別企業が特定できる形で外部に公開することはございません。
●回答内容について、本調査実施機関や調査実施主体（東京都環境局）よりご確認させていただく場合があります。
【補足事項】
●業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器の所有者等は、その機器の管理者や 廃棄者として、フロン排出抑制法の対象となります。
●フロン排出抑制法における「第一種特定製品」とは、フロンを冷媒とする業務用の空調機器、冷凍冷蔵機器です。
＜調査実施機関・問い合わせ先＞ ＜調査実施主体・発注者＞
NPO環境持続建築 担当 佐々木、伊藤 東京都 環境局 環境改善部 環境保安課 フロン対策担当
電話 03-5570-2106 メールアドレス chousa@sead.jp
Note on E23: 日本標準産業分類の該当する細分類をご記入下さい。

## 2.機器管理状況
フロン法に基づく管理者としての第一種特定製品※の管理の状況について
※フロンを冷媒とする業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器
●都内でフロン漏えい量が最も多い事業所について、当てはまる箇所にチェックまたはご記入ください。
問２－１ 第一種特定製品の簡易点検を実施していますか。実施している場合は年間の実施回数をお書きください。
1. 実施している ⇒ |  |  | 回/年
2. 実施していない |  | ⇒実施していない理由がある場合は、その理由をお書きください。
| （ |  |  | ）
問２－２ 第一種特定製品の定期点検を実施していますか。
（圧縮機の電動機出力7.5kW以上の機器では、専門業者等による定期点検が必要です。）
1. 定期点検を実施している
2. 定期点検を実施していない
3. 定期点検が必要な機器は所有していないため、実施していない
問２－３ 点検や日常管理で、機器の漏えいや故障を発見した場合には、専門業者等 （専門知識を有する社員等含む）による点検及び修理を実施していますか。
1. 点検・修理を実施している
2. 点検・修理をせず、機器を使用している
3. これまで、漏えいや故障は発生していない
問２－４ 漏えい又は故障が発生した場合、修理してから冷媒を充填していますか。
1. 修理してから冷媒を充填している
2. 修理をせず冷媒を充填している
⇒修理することができなかった理由がある場合は、その理由をお書きください。
| （ |  |  | ）
3. 冷媒を補充する必要がある漏えいや故障は、これまで発生していない
問２－５ 第一種特定製品１台ごとの点検整備の状況を記載する記録簿（以下点検・整備記録簿）を作成していますか（電子データも可です）
1. 点検・整備記録簿を用意し、点検整備について記録をしている
2. 点検・整備記録簿を用意しているが、点検整備の状況は記録していない
3. 点検・整備記録簿を用意していない
問２－６ 点検・整備記録簿には、充填されているフロンの量が記載されていますか。
1. 記載している
2. 記載していない
問２－７ フロンの充填・回収作業をした場合に、点検・整備記録簿に、作業日と充填量・回収量の記載をしていますか。
1. 記載している
2. 記載していない
3. これまで充填・回収作業は実施していない
問２－８ 漏えい・故障が確認された場合に、その時期、箇所を点検・整備記録簿に記載していますか。
1. 記載している
2. 記載していない
3. これまで漏えい・故障は発生していない
●事業所で所有管理する保有機器情報（機器リストと過去２年分の機器別漏えい量）を 「３．機器別情報入力シート」に回答ください。 ●過去２年で漏えい量が多かった機器２件の点検・整備記録簿の写し（電子データの場合はPDFや写真等）を添付して送信をお願いいたします。

## 3.保有機器情報一覧
【第一種特定製品の機器情報（機器リスト）と機器別冷媒漏えい量】
管理者（企業・団体名） | [6 empty] | ●事業所で管理する第一種特定製品全てについて、以下の情報（機器リスト）と2ヶ年の機器別漏えい量をご回答ください。
対象事業所の名称 | [6 empty] | ●行は適宜増やして記入して下さい。列の幅は変更して頂いて結構です。 | [9 empty] | ※以下列の漏えい率は自動表示されます。
事業所の主たる事業 | [6 empty] | ●機器種別は右端の機器種別例（X列）を参考にしてご記入下さい。 | [5 empty] | 合計(kg) | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 空調 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 冷凍冷蔵 | 0 | 0 | 0
| 管理上の機器ナンバー・名称等 | 室外機（圧縮機）設置場所 | 系統 （区分がある場合） | 空調・冷凍冷蔵の区分 | 用途 | 機器種別※ | メーカー | 型式 | 設置年月 | 冷媒種類 | 圧縮機出力 （kW） | (A)冷媒初期充填量kg | (B)冷媒設置時追加充填量kg | (A+B)冷媒保有量合計kg | 冷媒漏えい量kg（実漏えい量） |  | 備考 |  | 年間冷媒漏えい率
[15 empty] | R4年度 | R5年度 |  |  | R4年度 | R5年度
例 | A001、ｼｮｰｹｰｽ1など | 屋上 | 1階西 | 冷凍冷蔵 | 冷蔵（飲料） | 別置型冷凍冷蔵ショーケース | 〇〇〇〇 | ABC-DE000FG | 2010-04-01 | R410A | 34.5 | 56.7 | 23.4 | 80.1 | 40 | 0 |  | 0% | 49.94% | 0% | 機器種別 例
1 | [20 empty] | 店舗用パッケージエアコン（店舗・オフィス用）
2 | [20 empty] | ビル用パッケージエアコン（ビルマル）
3 | [20 empty] | 設備用パッケージエアコン
4 | [20 empty] | ガスヒートポンプ
5 | [20 empty] | 遠心式冷凍機
6 | [20 empty] | スクリュー冷凍機
7 | [20 empty] | 冷凍冷蔵ユニット
8 | [20 empty] | コンデンシングユニット（冷凍･冷蔵）
9 | [20 empty] | 別置型冷凍冷蔵ショーケース
10 | [20 empty] | 内蔵型冷凍冷蔵ショーケース
11 | [20 empty] | 内蔵型業務用冷蔵庫
12 | [20 empty] | 冷凍冷蔵用チラー
13 | [20 empty] | 空調用チラー
14 | [20 empty] | ブラインチラー
15 | [20 empty] | 製氷機
16 | [20 empty] | 冷水機
17 | [20 empty] | 車載用冷凍冷蔵ユニット
18 | [20 empty] | 鉄道車両用冷房ユニット
19 | [20 empty] | 船舶用冷凍冷蔵ユニット
20 | [20 empty] | その他輸送用冷凍冷蔵ユニット
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000 | [20 empty] | 行が不足する場合は上の行をコピーして下さい。
Note on D4: 日本標準産業分類の該当する細分類をご記入下さい。
Note on E7: 選択（物を冷やす場合が冷凍冷蔵、空間の場合が空調）